## PLESSO DON MILANI

## Vie di esodo, organizzazione planimetrica, numero  e dimensioni

Il sistema delle vie di esodo è stato organizzato al fine di garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro, una volta che sia stata decisa l’evacuazione della sede.

Le uscite di piano e i percorsi protetti sono i seguenti:

| Tipologia del luogo |  | Uscite di sicurezza | Percorso principale fino al punto di raccolta (P) |
| --- | --- | --- | --- |
| Corpo principale |  |  |  |
| Piano interrato – aula proiezioni | 1 U.S. (situata nel locale stesso) |  | Uscendo dal locale verso l’esterno, a sinistra verso la scala di risalita a livello terreno e da qui al punto di raccolta esterno |
|  | 1 U.S. (situata al piano terra in corrispondenza dell’ingresso) |  | In alternativa uscendo dal locale verso il corridoio interno, a destra, lo si percorre fino a risalire la scala interna, si attraversa la US, si scende la scala di accesso principale e da qui al punto di raccolta esterno |
| Piano interrato – biblioteca | 1 U.S. (situata nel locale stesso) |  | Uscendo dal locale verso l’esterno, a sinistra verso la scala di risalita a livello terreno e da qui al punto di raccolta esterno |
|  | 1 U.S. (situata al piano terra in corrispondenza dell’ingresso) |  | In alternativa uscendo dal locale verso il corridoio interno, a destra, lo si percorre fino a risalire la scala interna, si attraversa la US, si scende la scala di accesso principale e da qui al punto di raccolta esterno |
| Piano interrato – aula attività libere | 1 U.S. (situata nel locale stesso) |  | Uscendo dal locale verso l’esterno, a destra verso la rampa di risalita a livello terreno e da qui al punto di raccolta esterno |
|  | 1 U.S. (situata al piano terra in corrispondenza dell’ingresso) |  | In alternativa uscendo dal locale verso il corridoio interno, a destra, lo si percorre fino a risalire la scala interna, si attraversa la US, si scende la scala di accesso principale e da qui al punto di raccolta esterno |
| Piano interrato – altri spazi | 1 U.S. (situata nell’aula attività libere) |  | Si percorre il corridoio verso l’aula attività libere, si attraversa l’U.S. dal locale a destra verso la rampa di risalita a livello terreno e da qui al punto di raccolta esterno |
|  | 1 U.S. (situata al piano terra in corrispondenza dell’ingresso) |  | In alternativa si percorre il corridoio verso il vano scala interno, si risale la scala, si attraversa la US, si scende la scala di accesso principale e da qui al punto di raccolta |
| Piano terra – aule corridoio corto | 1 U.S. (situata in corrispondenza dell’ingresso |  | Usciti dalle aule si percorre il corridoio fino all’atrio di ingresso, si attraversa la US, si scende la scala di accesso principale e da qui al punto di raccolta esterno |
|  | 1 U.S. (situata nel locale interciclo) |  | In alternativa usciti dalle aule si percorre il corridoio corto e poui quello lungo fino all’aula interciclo, si attraversa l’US, a sinistra e da qui al punto di raccolta |
| Piano terra – aule corridoio corto | 1 U.S. (situata in corrispondenza dell’ingresso |  | Usciti dalle aule si percorre il corridoio fino all’atrio di ingresso, si attraversa la US, si scende la scala di accesso principale e da qui al punto di raccolta esterno |
|  | 1 U.S. (situata nel locale interciclo) |  | In alternativa usciti dalle aule si percorre il corridoio verso l’aula interciclo, si attraversa l’US, a sinistra e da qui al punto di raccolta |
| Primo piano – aule corridoio corto | 1 U.S. (situata al piano terra in corrispondenza dell’ingresso |  | Usciti dalle aule si percorre il corridoio verso la scala interna, la si scende, si attraversa la US, si scende la scala di accesso principale e da qui al punto di raccolta esterno |
|  | 1 U.S. (situata in corrispondenza della scala antincendio esterna) |  | In alternativa usciti dalle aule si percorre il corridoio lungo verso la scala esterna, si scende la scala e da qui al punto di raccolta |
| Primo piano – aule corridoio lungo | 1 U.S. (situata in corrispondenza della scala antincendio esterna) |  | Usciti dalle aule si percorre il corridoio verso la scala esterna, si scende la scala e da qui al punto di raccolta |
|  | 1 U.S. (situata al piano terra in corrispondenza dell’ingresso |  | In alternativa usciti dalle aule si percorre il corridoio verso la scala interna, la si scende, si attraversa la US, si scende la scala di accesso principale e da qui al punto di raccolta esterno |
| Corpo mensa-palestra |  |  |  |
| Piano terra-mensa | 2 U.S. (situate in corrispondenza delle due uscita dalla mensa) |  | Uscendo dalle U.S. si raggiunge il punto di raccolta esterno |
|  | 1 U.S. (situata in corrispondenza dell’ingresso principale) |  | In alternativa, uscendo dalla mensa verso l’igresso principale dell’edificio, si percorre l’atrio fino alla U.S. e da qui si raggiunge il punto di raccolta esterno |
| Piano terra-palestra | 1 U.S. (situate in corrispondenza dell’ uscita dalla palestra) |  | Uscendo dalla U.S. verso il retro dell’edificio, a destra si raggiunge il punto di raccolta esterno |
|  | 1 U.S. (situata in corrispondenza dell’ingresso principale) |  | Uscendo dalla palestra verso l’igresso principale dell’edificio, si percorre l’atrio fino alla U.S. e da qui si raggiunge il punto di raccolta esterno |
| Primo piano-mensa | 2 U.S. (situate in corrispondenza delle due uscita dalla mensa) |  | Si scende la scala sul fronte edifico fino a piano terra e uscendo da una delle due U.S. si raggiunge il punto di raccolta esterno |
|  | 1 U.S. (situata in corrispondenza della scala verso il retro edificio) |  | Si scende la scala sul retro edifico fino a piano terra e uscendo dalla US, a sinistra si raggiunge il punto di raccolta esterno |
| Ala nuova |  |  |  |
| Piano terra | 1 U.S. (situata in corrispondenza dell’ingresso principale) |  | Si raggiunge l’atrio di ingresso, si attraversa l’US, si scendono le scale di accesso, a sinistra verso il punto di raccolta |
|  | 1 U.S. (situata in corrispondenza della scala antincendio esterna) |  | Si raggiunge il corridoio verso la scala esterna, si attraversa l’US, a destra verso il punto di raccolta |
| Primo piano | 1 U.S. (situata in corrispondenza della scala antincendio esterna) |  | Si raggiunge il corridoio verso la scala esterna, la si discende, si attraversa l’US, e da qui verso il punto di raccolta |
|  | 1 U.S. (situata al piano terra in corrispondenza dell’ingresso principale) |  | In alternativa si raggiunge la scala interna, la si discenmde, si attraversa l’US, si scendono le scale di accesso, a sinistra verso il punto di raccolta |

CHIUNQUE SI TROVI IN ZONE DI TRANSITO O DI SERVIZIO, SENTITO IL SEGNALE DI EVACUAZIONE NON DEVE RIENTRARE IN CLASSE, MA PORTARSI, ATTRAVERSO L’USCITA PIU’ VICINA, IN LUOGO SICURO.

Una volta raggiunto l’esterno dell’edificio, attraverso le uscite di sicurezza sopra indicate, il personale, i bambini e i visitatori e le altre persone eventualmente presenti, raggiungeranno i

PuntI di Raccolta esternI (Luoghi sicuri)

E’ previsto un punto di raccolta raggiungibilie dalle diverse uscite di sicurezza e brevemente descritti di seguito

| punto di raccolta | descrizione del luogo | procedure di raccolta evacuati |
| --- | --- | --- |
| 1 | Area a verde posta nel retro del complesso in posizione approssimativamente opposta a quella dell’ingresso principale, collegata a tutte le uscite di sicurezza della scuola e alle uscite sulla pubblica via attraverso percorso tutto esterno. | Qui confluiscono le persone provenienti da tutte le uscite di sicurezza I visitatori e fornitori sono affidati al personale con cui avevano appuntamento che li conduce sino all’esterno attraverso le vie di fuga. Ogni insegnante dovrà occuparsi dei bambini a lui affidati, procede a verificare la presenza di tutti i bambini e in caso rilevi l’esistenza di dispersi, ne dà comunicazione alla squadra d’emergenza. Un componente della Squadra di emergenza provvede a contare le persone e, in caso verifichi o gli venga comunicata l’esistenza di dispersi, attiva le ricerche. |